# 公开询价邀请函

郑州城轨交通学校是由郑州市教育局批准成立，纳入全省统招计划的一所轨道交通类学校，专业培养城市轨道交通运营管理、交通供电、交通信号、轨道检修、列车乘务、航空服务等交通轨道类人才。学校坐落于河南省郑州市新郑新村产业园区，交通便利，环境优雅。学校发展势头强劲，管理规范，人才培养质量高。学校占地面积635亩，建筑面积30多万平方米，在校学生25000余人。根据需要，对郑州城轨交通中等专业学校图书馆西门口外墙涂料改造及零星外墙涂料维修工程项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

  - 项目编号：ZZCG20220331

  - 项目名称：图书馆西门口外墙涂料改造及零星外墙涂料维修工程

  - 数量及主要技术要求:详见《公开询价项目介绍》。

  - 参与人资格标准：

- 参与人应具有独立法人资格的生产厂商或授权经销商。

- 参与人应具有合法有效的营业执照，经营范围应包括相关工程装修、维修资质。

- 参与人应在郑州市范围有固定售后服务机构，具备相应的服务能力。

- 参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度（2021年财务报表等）。

- 参与人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录（提供中华人民共和国税收完税证明等）。

  - 报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达或邮寄。

  - 报价响应文件递交截止时间2022年4月15日上午10:00前。

报价响应文件递交地点：郑州城轨交通中等专业学校行政楼二楼采购管理科办公室。联系人：王景 联系电话：18860366321。

  - 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：王景 联系电话：18860366321。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

  - 本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：www.ceghqxz.com。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

  - 所有货物均以人民币报价；

  - 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；

  - 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

  - 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；

  - 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

      - 免费保修期；

- 应急维修时间安排：

- 维修地点、地址、联系电话及联系人员：

- 维修服务收费标准：

四、确定成交参与人标准及原则：

- 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

- 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。

- 最低报价不作为成交的保证。

郑州城轨交通中等专业学校

2022年4月6日

公开询价项目介绍

- 项目名称：图书馆西门口外墙涂料改造及零星外墙涂料维修工程

二、项目地点：郑州城轨交通中等专业学校

三、项目概况：

本项目主要为建筑物外立面修复工程，建筑物包含1-9、11、14号宿舍楼、18-15号宿舍楼东侧配楼、1-5号教学楼、行政楼、图书馆。

四、技术服务要求

原有外墙漆基层进行清理、铲平、修补，然后进行基层加固处理，基层腻子施工、打磨，面层为乳胶漆直接喷涂，真石漆需做底漆进行分割成块状，尺寸与原有保持一致。所有施工修补部位最终成型为方正矩形。伸缩缝铁皮进行固定、打胶密封处理，周边修补。

- 其他要求

- 工程验收合格后资料齐全30日内付款（ 检验合格后付款97%）。本项目为全费用综合单价包干。参与人须自行对现场进行勘察测量，斟酌报价。不勘察现场参与者视为无条件接受。报价已包含全部内容。全费用总价（全费用综合单价）包含但不限于人工费、材料费、损耗、施工机械使用费、管理费、各项组织技术措施费、材料采保费、水电费、高温补贴、安全文明、临时设施、深化设计费、技术处理、材料检测试验费、质检、竣工图及相关资料整理制作费用、成品保护费、缺陷修复费、垃圾清运、打扫卫生、保险费、规费、利润、税金、施工期间各项风险、场内场外运输搬运费、工期内赶工费及合同明示或暗示的风险、责任和义务等所有费用。

注：

- 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

- 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。

- 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用。

关于XXX项目

报

价

响

应

文

件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

## 1、询价响应函

致：郑州城轨交通中等专业学校

根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件正本1份和副本1份。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电  话：                  （手机号码）

邮  箱：

日  期：     年    月    日

## 2、报价一览表

参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：

货币单位：

| 序号 | 位置 | 项目内容 | 工程量(㎡/m) |  | 全费用综合单价（元） | 全费用合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号宿舍楼 | 外墙漆损坏修复 | 乳胶漆 | 5.6 |  |  |
|  |  |  | 真石漆 | 65.53 |  |  |
| 2 | 2号宿舍楼 | 外墙漆损坏修复 | 乳胶漆 | 3 |  |  |
|  |  |  | 真石漆 | 213 |  |  |
| 3 | 3号宿舍楼 | 外墙漆损坏修复 | 乳胶漆 | 5.28 |  |  |
|  |  |  | 真石漆 | 43 |  |  |
|  |  | 外表面清洗 | 真石漆 | 10 |  |  |
| 4 | 4号宿舍楼 | 外墙漆损坏修复 | 乳胶漆 | 107 |  |  |
| 5 | 5号宿舍楼 |  | 乳胶漆 | 122 |  |  |
| 6 | 6号宿舍楼 | 外墙漆损坏修复 | 乳胶漆 | 2.96 |  |  |
|  |  |  | 真石漆 | 4 |  |  |
| 7 | 7号宿舍楼 | 外墙漆损坏修复 | 乳胶漆 | 2.34 |  |  |
|  |  |  | 真石漆 | 34.52 |  |  |
| 8 | 8号宿舍楼 | 外墙漆损坏修复 | 真石漆 | 3 |  |  |
| 9 | 9号宿舍楼 | 外墙漆损坏修复 | 真石漆 | 10 |  |  |
| 10 | 11号宿舍楼 | 外墙漆损坏修复 | 真石漆 | 1 |  |  |
| 11 | 14号宿舍楼 | 伸缩缝铁皮脱落丢失（m） | 立面伸缩缝铁皮定制、安装 | 14 |  |  |
| 12 | 18-15号宿舍楼东配楼 | 外墙漆损坏修复 | 乳胶漆 | 15 |  |  |
| 13 | 4号教学楼 | 伸缩缝铁皮脱落丢失（m） | 立面伸缩缝铁皮定制、安装 | 5 |  |  |
| 14 | 艺术楼伸缩缝 | 铁皮脱落（m） | 伸缩缝铁皮重新安装 | 4 |  |  |
| 15 | 5号教学楼 | 铁皮脱落（m） | 伸缩缝铁皮重新安装 | 4 |  |  |
| 16 | 1号教学楼 | 外墙漆损坏修复 | 真石漆 | 32.5 |  |  |
| 17 | 3号教学楼 | 外墙漆损坏修复 | 真石漆 | 71.67 |  |  |
| 18 | 2号教学楼 | 外墙漆损坏修复 | 真石漆 | 2 |  |  |
| 19 | 行政楼 | 外墙漆损坏修复 | 真石漆 | 7 |  |  |
| 20 | 图书馆餐厅楼 | 外墙漆损坏修复 | 乳胶漆 | 114.82 |  |  |
|  |  |  | 真石漆 | 271.5 |  |  |
|  |  | 外表面清洗 | 真石漆 | 134.44 |  |  |
| 合价总计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明：乳胶漆、真石漆施工包含修补部位铲除、清理（洗）、垃圾外运及周边保护、污染防护、清理、恢复等内容；伸缩缝铁皮包含原有铁皮修复、固定及新铁皮制作、安装、周边修复等内容。上述单价为固定不变价。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日         期：

## 3、参与人资质材料

### 3-1关于资格的声明函

郑州城轨交通中等专业学校学校：

关于贵方       年    月    日      （项目编号）公开询价邀请，本签字人愿意参加本次报价，提供公开询价文件中规定的                   项目，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及公开询价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明一份，随报价文件一同递交。

参与人（公司全称并加盖公章）：

地          址：

邮          编：

电  话或传  真：

报价授权委托人：

3-2法定代表人授权书

郑州城轨交通中等专业学校：

（参与人全称）法定代表人 （姓名）、   （身份证号）  授权 （报价授权代表姓名）为参与人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）公开询价活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：磋商、谈判、签约等。参与人代表在磋商、谈判、签约过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。参与人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人签字：

参与人(公章)：

日  期：

附:

报价授权委托人姓名：（签字）

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传        真：

电        话：

## 附：被授权人身份证件

## 3-3企业法人营业执照（复印件）

郑州城轨交通中等专业学校：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照，该执照业经年检，真实有效。

参 与 人（全称并加盖公章）：

报价授权委托人：

日      期：

4.质保和后期服务承诺书

参与人根据公开询价文件中对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含产品质量保障体系等）、交货周期承诺等。

承诺如下：

参 与 人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表：

日    期：

5.勘探现场承诺书

致：郑州城轨交通中等专业学校

我单位已经对拟施工现场进行详细勘察和了解，搜集了对报价及合同签订有影响所有信息，包含施工部位、施工环境及施工内容等，充分了解本次询价项目所有内容。

参 与 人（全称并加盖公章）：

报价授权委托人：

日      期：

参与人另外需要提供以下材料：

- 相关资质资格证书

- 资格审查表

- 类似工程业绩合同

以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封

| 资格审查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： | 法定代表人： | 法定代表人联系方式： |
| 委托人： | 是否有委托证书： | 委托人联系方式： |
| 法定代表人身份证号： | 委托人身份证号： |  |
| 营业执照号： | 发证单位： | 注册资本： |
| 详细地址： | 邮箱： | 经营期限： |
| 经营范围： |  |  |
| 相关资质证书编号： | 有效期： | 发证机关： |
| 资质类别： | 级别： | 经济性质： |