# 公开询价邀请函

郑州城轨交通学校是由郑州市教育局批准成立，纳入全省统招计划的一所轨道交通类学校，专业培养城市轨道交通运营管理、交通供电、交通信号、轨道检修、列车乘务、航空服务等交通轨道类人才。学校坐落于河南省郑州市新郑新村产业园区，交通便利，环境优雅。学校发展势头强劲，管理规范，人才培养质量高。学校占地面积635亩，建筑面积30多万平方米，在校学生25000余人。根据需要，对郑州城轨交通中等专业学校电子围栏项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

  - 项目编号：ZZCG20230303

  - 项目名称：郑州城轨交通中等专业学校电子围栏项目

  - 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。

  - 参与人资格标准：

- 参与人应具有独立法人资格的生产厂商或授权经销商。

- 参与人应具有合法有效的营业执照，经营范围应包括相关内容。

- 参与人应具有提供电子围栏设备和服务的资格及能力，具备相应的维护保养能力。

  - 报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达或邮寄。

  - 报价响应文件递交截止时间：2023年3月10日上午10:00前（以参与人快递寄出时间为准，邮寄时应提前告知）。

  - 报价响应文件递交地点：郑州城轨交通中等专业学校行政楼二楼采购管理科办公室。联系人：王景 联系电话：18860366321。项目勘查联系人：张银梁  13030362600。

  - 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：王景 联系电话：18860366321。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

  - 本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：www.ceghqxz.com。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

  - 所有货物均以人民币报价；

  - 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；

  - 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

  - 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；

  - 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

      - 免费保修期至少2年；

- 应急维修时间安排：

- 培训计划及人员安排：

- 维修地点、地址、联系电话及联系人员：

- 维修服务收费标准：

- 主要零配件及易耗品价格：

- 制造商的技术支持。

四、确定成交参与人标准及原则：

- 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

- 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。

- 最低报价不作为成交的保证。

公开询价货物一览表

| 脉冲电子围栏配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 脉冲电子围栏项目 |  | 支撑杆间距（米）： |  |  | 5 |  |
| 联系人、电话： |  |  |  | 出入口数量（个）： |  |  | 2 |  |
| 周界长度（米）： |  | 2500 |  | 转角数量（90度）（个）： |  |  | 6 |  |
| 防区数量（个）： |  | 17 |  | 围栏合金线数（线） |  |  | 4 |  |
| 序号 |  | 型号 |  | 数量 |  | 单价 |  | 产品外观 |
| 电子围栏探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络智能型单防区主机（4/6线） |  | 1.提供制造厂商针对本项目的授权书原件； | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.提供制造厂商针对本项目的售后服务承诺函； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.脉冲电压峰值应满足，单线对地：≥4KV且≤5KV,相邻二线：≤10KV； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.每根合金线任意位置上测量电压应为4KV～10KV的脉冲电压； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.脉冲电流峰值应满足，≤10A（0.3ms以上时<300mA）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.脉冲间隔时间应满足，≥1.0S且≤3.0S |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.脉冲持续时间应满足，≤0.1S，且超过300 mA的持续时间不大于1.5ms； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.每个脉冲最大电量应满足，≤2.5mC； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.每个脉冲最大输出能量应满足，≤5.0J； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.应能够检测出脉冲电子围栏前端每根金属导体断路、任意相邻两根金属导体短路的情况； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.短路报警时，3S内应发出报警信号；断路报警时，3S内应发出报警信号； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.应具备中文菜单操作功能，可通过内置键或键盘进行操作，并可通过自带显示屏显示状态、数值等，显示屏尺寸不小于3.5寸； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.应可设置高低电压输出值； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.应可设置触网灵敏度阈值； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.应可设置报警输出时长； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.应具有上电自检和自诊断能力； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应支持掉电记忆功能，上电后直接恢复到断电之前的工作状态； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.具有警号输出接口，可直接驱动报警警号（最大输出电压可达 15V，最大输出电流可达 1.5A） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.应具备TCP/IP通信接口，可设置本机IP地址、网关地址等； |  |  |  |  |  |
| 2 | 网络智能型双防区主机（4/6线） |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 3 | 高压避雷器-含不锈钢支架 |  | 绝缘层抗脉冲电压应不小于15KV，芯线部分应与前端金属导线采用相同的材质 | 17 | 个 |  |  |  |
| 4 | 主机防水箱(不锈钢） |  | 1.材质：SUS304不锈钢材质，防水等级大于IP66； | 9 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2.功能：对主机等附属设备起到防水防尘和防盗功能，且具有防拆报警功能 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双层绝缘高压导线 |  | 双层绝缘护套，Φ1.8mm,单股合金丝内芯，规格：100米/卷 | 600 | 米 |  |  |  |
| 6 | 旋转警灯(LED)-含支架 |  | 1.额定电压：DC 12V 喇叭分贝：90 分贝 | 17 | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 2.防水等级：IP55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.灯源：LED 功率：10W |  |  |  |  |  |
| 7 | 铝合金终端杆 |  | 应采用铝合金材质，管径Φ≥32mm，长度L≥850mm,壁厚≥3mm，永不生锈 | 45 | 根 |  |  |  |
| 8 | 终端杆绝缘子 |  | 绝缘层抗脉冲电压应不小于15kV, 绝缘好、抗氧化、防腐蚀 | 180 | 个 |  |  |  |
| 9 | 铝合金承力杆 |  | 应采用铝合金材质，管径Φ≥25mm，长度L≥850mm,壁厚≥2mm，永久不生锈 | 73 | 根 |  |  |  |
| 10 | 承力杆绝缘子 |  | 绝缘层抗脉冲电压应不小于15kV, 绝缘好、抗氧化、防腐蚀 | 292 | 个 |  |  |  |
| 11 | 铝合金中间杆 |  | 采用铝合金材质，长850mm、直径12.5mm；含防水帽 | 383 | 根 |  |  |  |
| 12 | 12.5中间杆套筒 |  | 尼龙材质，用于万向底座与中间杆的固定，高强度、耐腐蚀，适用直径12.5mm管件 | 383 | 套 |  |  |  |
| 13 | 中间杆绝缘子-迷你型 |  | PP材质，迷你型，耐受电压15kV，适用直径12.5mm管件 | 1532 | 个 |  |  |  |
| 14 | 万向底座（铝型材） |  | 铝合金材质，高强度型材加工；多角度可调，壁厚3mm，尺寸：90mm*86mm*30mm | 546 | 片 |  |  |  |
| 15 | 专用合金丝 |  | 铝镁合金材质，多股，线径Φ1.8mm，规格400米/卷 | 10000 | 米 |  |  |  |
| 16 | 线线连接器 |  | 铝合金材质，双锁扣，固定防区末端的合金线 | 360 | 个 |  |  |  |
| 17 | 警示牌 |  | PVC材质，黄色，双面显示，尺寸：140*200mm，卡扣式；平均10米安装一块 | 250 | 块 |  |  |  |
| A1 | 前端设备合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 后端报警主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 |  | 1.总线/TCP/IP网络双功能报警主机，总线为标准485通信，最多可扩展到248个防区，总线距离可达2500米； | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.可外扩网络模块，与网络型地址模块、报警软件相连； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持多键盘控制，支持遥控器撤布防，支持设备分区管理,支持微信控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.具有遥控器控制功能，无线接收频率 315MHz； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.多路报警：当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应该产生漏报警。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.报警时间：警报声响持续时间应不小于90s全不大于15min。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.可电话拔号通过CID格式上报接警平台。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.产品预留有4G接口，为以后与软件或服务器提供4G通信。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.报警主机：DC13.8V/2A供电； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.支持键盘数：8个，独立操作； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.子系统：8个独立（1个公共）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.继电器输出模块：可通过总线扩展灯控模块、电子地图、视频联动模块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.可通过RS232或IP实现与中心软件计算机连接 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.本主机可自动存储3000条报警及撤布防信息（断电不丢失） |  |  |  |  |  |
| 2 | 声光警号 |  | 用于报警中心报警； | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 视频联动（16路） |  | 通讯方式：RS485/网络； | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 设备尺寸：240*121*49mm； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备供电：DC12V； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备功率：4W； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 端口说明： NC: 常闭开关量信号端口，用于接常闭型报警输入设备的一端； |  |  |  |  |  |
| 4 | 电子地图 |  | 材质：铝合金边幅 规格：600*800mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 多级电子地图定位、显示:任意多级电子地图显示，可以在地图上设置用户、报警点等，可以通过地图直观显示各种设备的状态，纯矢量化电子地图，无级矢量缩放，图层数量无限 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电子围栏软件 |  | 1.具有对张力报警主机的布防、撤防等远程控制功能； | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 2.具有对设备管理、用户权限管理、日志管理等参数配置。防区报警后会自动产生报警记录，记录报警防区各种信息。用户可对警情进行分析、处理，并将结果记录到系统中； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.提供视频联动复核功能（不得通过NVR来实现），报警后可在管理软件上浏览报警区域视频图像并存储该段报警视频；（提供现场功能演示）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持接入第三方监控管理平台，向其上传报警信号； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.控制中心通过以太网远程操作前端站点区的布防与撤防（可以单个或多个操作）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.具有报警数据保存查询功能，可查看报警站点、防区、报警类型与报警时间；自定义报警记录与系统日志的保存期限，自动清除超期记录； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持接入钉钉管理平台，报警信息可通过钉钉推送给相关管理人员；（提供现场功能演示）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.具有与订制电子地图联动、视频联动信号输出功能；可以远程设置防区通讯模块地址；可按防区绘制周界，报警时直观呈现出报警防区范围；联动打印机，实现报警即打印报警记录；实现监控视频实时预览。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持两级报警联网，轻松建设本地管理平台、集中管理平台 |  |  |  |  |  |
| 6 | ABT两光束 红外对射 |  | 室外警戒距离：0-150米； | 2 | 对 |  |  |  |
|  |  |  | 红外光束数量：2光束； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 探测报警方式：红外光遮挡报警； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光源：普通数字滤波式光源； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 感应速度：35-700m/sec； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报警输出：常开/常闭可选； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作电流：200mA/对； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作电压：DC12-18V； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度：-20℃~55℃； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作湿度：相对湿度≤95% 非凝露； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重量：0.8Kg； |  |  |  |  |  |
| 7 | 红外对射支架 |  | 工艺升级，两光束不锈钢 L型对射安装支架，30CM； | 2 | 对 |  |  |  |
| 8 | 单防区地址模块 |  | 单地址码模块，配套总线或网络报警系统使用 | 2 | 个 |  |  |  |
| A2 | 后端设备合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅材部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气开关 |  | 小型断路器，磁吹断路器，极数2P，额定电流10A | 9 | 个 |  |  |  |
| 2 | 接地桩 |  | 角铁，上有接线孔，规格30*30*3*750mm | 9 | 根 |  |  |  |
| 3 | 接地线(铜芯） |  | 单股铜导线，4平方，规格1*2.25MM | 90 | 米 |  |  |  |
| 4 | 蓄电池 |  | 断电时，给探测器和报警主机供电； | 9 | 块 |  |  |  |
| 5 | 电源线 |  | 规格：RVV2*1.5； | 2600 | 米 |  |  |  |
| 6 | 信号线/光纤 |  | 规格：RVV2*1.5/单模24芯； | 2600 | 米 |  |  |  |
| 7 | 光电 |  | 单模光电转换器（规格；千兆一光四电）； | 9 | 对 |  |  |  |
| 8 | 交换机 |  | 8口千兆； | 9 | 台 |  |  |  |
| 9 | 网线 |  | 超五类网线（规格；305米/箱）； | 4 | 箱 |  |  |  |
| 10 | 管材 |  | 规格：PVC25/镀锌25； | 2600 | 米 |  |  |  |
| 11 | 辅助材料 |  | 弯头、套管、扎带、胶布、膨胀螺丝等施工用辅料； | 1 | 批 |  |  |  |
| B1 | 辅材合计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备总价 |  | 前端+后端+辅材 |  |  |  |  |  |
| C | 电子围栏、综合布线施工费、技术服务培训费 |  | 周界总长： | 2500 | 米 |  |  | （含挖沟，回填，软件技术服务培训等） |
|  | 硬化路面破路施工 |  | 总长： | 140 | 米 |  |  | （含破除，开挖及恢复等） |
|  | 光纤熔纤费 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| C1 | 施工合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 总费用合计（含税） |  | 前端+后端+辅材+施工 |  |  |  |  |  |
| 使用需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1， 无盲区、无死角、无漏洞。前端围栏是有形的围栏，可以随着地形高低起伏架设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2， 零误报率，可靠性高(克服传统的红外、感应、振动电缆等技术缺陷，报警基本不受气候、地形、树木、小动物等影响。) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3， 权威检测，在确保防护强度前提下对人体无伤害，安全可靠、能够真正实现阻挡、威慑和报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1，周界围墙电子围栏的安装避免出现盲区和死角，防区划分有利于报警时准确定位，且不大于100m，并设置为不可撤防模式； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2， 平行相邻的围栏之间距离不大于200mm±20mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3，安装在周界围墙上端时，最上一根围栏与封闭屏障顶端的间距不小于750mm，最下一根围栏与封闭屏障顶端的间距不大于150mm±20mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3， 脉冲式电子围栏上有明显的警告用安全标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4， 防盗报警控制器能接收入侵探测器和紧急报警装置发出的报警及故障信号，具有布防和撤防、不可撤防模式、外出与进入延迟的设置和编程，以及自检、防破坏、声光报警、报警记录与储存、打印输出、密码操作保护等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5， 报警器安装在无人看守的场所其报警声压不小于100dB（A），报警持续时间不小于20min，并可调整持续时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人使用要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

- 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。

- 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用。

（4）参与人需勘察现场后进行报价，参与人递交响应文件视为对现场清楚了解，参与人可优化调整方案，达到使用人要求。

关于电子围栏项目

报

价

响

应

文

件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

## 1、询价响应函

致：郑州城轨交通中等专业学校

根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电  话：                  （手机号码）

日  期：     年    月    日

## 2、报价一览表

参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：

货币单位：

| 脉冲电子围栏配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 脉冲电子围栏项目 |  | 支撑杆间距（米）： |  |  | 5 |  |
| 联系人、电话： |  |  |  | 出入口数量（个）： |  |  | 2 |  |
| 周界长度（米）： |  | 2500 |  | 转角数量（90度）（个）： |  |  | 6 |  |
| 防区数量（个）： |  | 17 |  | 围栏合金线数（线） |  |  | 4 |  |
| 序号 |  | 型号 |  | 数量 |  | 单价 |  | 产品外观 |
| 电子围栏探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络智能型单防区主机（4/6线） |  | 1.提供制造厂商针对本项目的授权书原件； | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.提供制造厂商针对本项目的售后服务承诺函； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.脉冲电压峰值应满足，单线对地：≥4KV且≤5KV,相邻二线：≤10KV； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.每根合金线任意位置上测量电压应为4KV～10KV的脉冲电压； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.脉冲电流峰值应满足，≤10A（0.3ms以上时<300mA）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.脉冲间隔时间应满足，≥1.0S且≤3.0S |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.脉冲持续时间应满足，≤0.1S，且超过300 mA的持续时间不大于1.5ms； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.每个脉冲最大电量应满足，≤2.5mC； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.每个脉冲最大输出能量应满足，≤5.0J； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.应能够检测出脉冲电子围栏前端每根金属导体断路、任意相邻两根金属导体短路的情况； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.短路报警时，3S内应发出报警信号；断路报警时，3S内应发出报警信号； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.应具备中文菜单操作功能，可通过内置键或键盘进行操作，并可通过自带显示屏显示状态、数值等，显示屏尺寸不小于3.5寸； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.应可设置高低电压输出值； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.应可设置触网灵敏度阈值； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.应可设置报警输出时长； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.应具有上电自检和自诊断能力； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应支持掉电记忆功能，上电后直接恢复到断电之前的工作状态； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.具有警号输出接口，可直接驱动报警警号（最大输出电压可达 15V，最大输出电流可达 1.5A） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.应具备TCP/IP通信接口，可设置本机IP地址、网关地址等； |  |  |  |  |  |
| 2 | 网络智能型双防区主机（4/6线） |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 3 | 高压避雷器-含不锈钢支架 |  | 绝缘层抗脉冲电压应不小于15KV，芯线部分应与前端金属导线采用相同的材质 | 17 | 个 |  |  |  |
| 4 | 主机防水箱(不锈钢） |  | 1.材质：SUS304不锈钢材质，防水等级大于IP66； | 9 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2.功能：对主机等附属设备起到防水防尘和防盗功能，且具有防拆报警功能 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双层绝缘高压导线 |  | 双层绝缘护套，Φ1.8mm,单股合金丝内芯，规格：100米/卷 | 600 | 米 |  |  |  |
| 6 | 旋转警灯(LED)-含支架 |  | 1.额定电压：DC 12V 喇叭分贝：90 分贝 | 17 | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 2.防水等级：IP55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.灯源：LED 功率：10W |  |  |  |  |  |
| 7 | 铝合金终端杆 |  | 应采用铝合金材质，管径Φ≥32mm，长度L≥850mm,壁厚≥3mm，永不生锈 | 45 | 根 |  |  |  |
| 8 | 终端杆绝缘子 |  | 绝缘层抗脉冲电压应不小于15kV, 绝缘好、抗氧化、防腐蚀 | 180 | 个 |  |  |  |
| 9 | 铝合金承力杆 |  | 应采用铝合金材质，管径Φ≥25mm，长度L≥850mm,壁厚≥2mm，永久不生锈 | 73 | 根 |  |  |  |
| 10 | 承力杆绝缘子 |  | 绝缘层抗脉冲电压应不小于15kV, 绝缘好、抗氧化、防腐蚀 | 292 | 个 |  |  |  |
| 11 | 铝合金中间杆 |  | 采用铝合金材质，长850mm、直径12.5mm；含防水帽 | 383 | 根 |  |  |  |
| 12 | 12.5中间杆套筒 |  | 尼龙材质，用于万向底座与中间杆的固定，高强度、耐腐蚀，适用直径12.5mm管件 | 383 | 套 |  |  |  |
| 13 | 中间杆绝缘子-迷你型 |  | PP材质，迷你型，耐受电压15kV，适用直径12.5mm管件 | 1532 | 个 |  |  |  |
| 14 | 万向底座（铝型材） |  | 铝合金材质，高强度型材加工；多角度可调，壁厚3mm，尺寸：90mm*86mm*30mm | 546 | 片 |  |  |  |
| 15 | 专用合金丝 |  | 铝镁合金材质，多股，线径Φ1.8mm，规格400米/卷 | 10000 | 米 |  |  |  |
| 16 | 线线连接器 |  | 铝合金材质，双锁扣，固定防区末端的合金线 | 360 | 个 |  |  |  |
| 17 | 警示牌 |  | PVC材质，黄色，双面显示，尺寸：140*200mm，卡扣式；平均10米安装一块 | 250 | 块 |  |  |  |
| A1 | 前端设备合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 后端报警主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 |  | 1.总线/TCP/IP网络双功能报警主机，总线为标准485通信，最多可扩展到248个防区，总线距离可达2500米； | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 2.可外扩网络模块，与网络型地址模块、报警软件相连； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持多键盘控制，支持遥控器撤布防，支持设备分区管理,支持微信控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.具有遥控器控制功能，无线接收频率 315MHz； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.多路报警：当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应该产生漏报警。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.报警时间：警报声响持续时间应不小于90s全不大于15min。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.可电话拔号通过CID格式上报接警平台。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.产品预留有4G接口，为以后与软件或服务器提供4G通信。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.报警主机：DC13.8V/2A供电； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.支持键盘数：8个，独立操作； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.子系统：8个独立（1个公共）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.继电器输出模块：可通过总线扩展灯控模块、电子地图、视频联动模块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.可通过RS232或IP实现与中心软件计算机连接 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.本主机可自动存储3000条报警及撤布防信息（断电不丢失） |  |  |  |  |  |
| 2 | 声光警号 |  | 用于报警中心报警； | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 视频联动（16路） |  | 通讯方式：RS485/网络； | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 设备尺寸：240*121*49mm； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备供电：DC12V； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备功率：4W； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 端口说明： NC: 常闭开关量信号端口，用于接常闭型报警输入设备的一端； |  |  |  |  |  |
| 4 | 电子地图 |  | 材质：铝合金边幅 规格：600*800mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 多级电子地图定位、显示:任意多级电子地图显示，可以在地图上设置用户、报警点等，可以通过地图直观显示各种设备的状态，纯矢量化电子地图，无级矢量缩放，图层数量无限 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电子围栏软件 |  | 1.具有对张力报警主机的布防、撤防等远程控制功能； | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 2.具有对设备管理、用户权限管理、日志管理等参数配置。防区报警后会自动产生报警记录，记录报警防区各种信息。用户可对警情进行分析、处理，并将结果记录到系统中； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.提供视频联动复核功能（不得通过NVR来实现），报警后可在管理软件上浏览报警区域视频图像并存储该段报警视频；（提供现场功能演示）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持接入第三方监控管理平台，向其上传报警信号； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.控制中心通过以太网远程操作前端站点区的布防与撤防（可以单个或多个操作）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.具有报警数据保存查询功能，可查看报警站点、防区、报警类型与报警时间；自定义报警记录与系统日志的保存期限，自动清除超期记录； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持接入钉钉管理平台，报警信息可通过钉钉推送给相关管理人员；（提供现场功能演示）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.具有与订制电子地图联动、视频联动信号输出功能；可以远程设置防区通讯模块地址；可按防区绘制周界，报警时直观呈现出报警防区范围；联动打印机，实现报警即打印报警记录；实现监控视频实时预览。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持两级报警联网，轻松建设本地管理平台、集中管理平台 |  |  |  |  |  |
| 6 | ABT两光束 红外对射 |  | 室外警戒距离：0-150米； | 2 | 对 |  |  |  |
|  |  |  | 红外光束数量：2光束； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 探测报警方式：红外光遮挡报警； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光源：普通数字滤波式光源； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 感应速度：35-700m/sec； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报警输出：常开/常闭可选； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作电流：200mA/对； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作电压：DC12-18V； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度：-20℃~55℃； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作湿度：相对湿度≤95% 非凝露； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重量：0.8Kg； |  |  |  |  |  |
| 7 | 红外对射支架 |  | 工艺升级，两光束不锈钢 L型对射安装支架，30CM； | 2 | 对 |  |  |  |
| 8 | 单防区地址模块 |  | 单地址码模块，配套总线或网络报警系统使用 | 2 | 个 |  |  |  |
| A2 | 后端设备合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅材部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气开关 |  | 小型断路器，磁吹断路器，极数2P，额定电流10A | 9 | 个 |  |  |  |
| 2 | 接地桩 |  | 角铁，上有接线孔，规格30*30*3*750mm | 9 | 根 |  |  |  |
| 3 | 接地线(铜芯） |  | 单股铜导线，4平方，规格1*2.25MM | 90 | 米 |  |  |  |
| 4 | 蓄电池 |  | 断电时，给探测器和报警主机供电； | 9 | 块 |  |  |  |
| 5 | 电源线 |  | 规格：RVV2*1.5； | 2600 | 米 |  |  |  |
| 6 | 信号线/光纤 |  | 规格：RVV2*1.5/单模24芯； | 2600 | 米 |  |  |  |
| 7 | 光电 |  | 单模光电转换器（规格；千兆一光四电）； | 9 | 对 |  |  |  |
| 8 | 交换机 |  | 8口千兆； | 9 | 台 |  |  |  |
| 9 | 网线 |  | 超五类网线（规格；305米/箱）； | 4 | 箱 |  |  |  |
| 10 | 管材 |  | 规格：PVC25/镀锌25； | 2600 | 米 |  |  |  |
| 11 | 辅助材料 |  | 弯头、套管、扎带、胶布、膨胀螺丝等施工用辅料； | 1 | 批 |  |  |  |
| B1 | 辅材合计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备总价 |  | 前端+后端+辅材 |  |  |  |  |  |
| C | 电子围栏、综合布线施工费、技术服务培训费 |  | 周界总长： | 2500 | 米 |  |  | （含挖沟，回填，软件技术服务培训等） |
|  | 硬化路面破路施工 |  | 总长： | 140 | 米 |  |  | （含破除，开挖及恢复等） |
|  | 光纤熔纤费 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| C1 | 施工合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 总费用合计（含税） |  | 前端+后端+辅材+施工 |  |  |  |  |  |
| 使用需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1， 无盲区、无死角、无漏洞。前端围栏是有形的围栏，可以随着地形高低起伏架设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2， 零误报率，可靠性高(克服传统的红外、感应、振动电缆等技术缺陷，报警基本不受气候、地形、树木、小动物等影响。) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3， 权威检测，在确保防护强度前提下对人体无伤害，安全可靠、能够真正实现阻挡、威慑和报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1，周界围墙电子围栏的安装避免出现盲区和死角，防区划分有利于报警时准确定位，且不大于100m，并设置为不可撤防模式； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2， 平行相邻的围栏之间距离不大于200mm±20mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3，安装在周界围墙上端时，最上一根围栏与封闭屏障顶端的间距不小于750mm，最下一根围栏与封闭屏障顶端的间距不大于150mm±20mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3， 脉冲式电子围栏上有明显的警告用安全标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4， 防盗报警控制器能接收入侵探测器和紧急报警装置发出的报警及故障信号，具有布防和撤防、不可撤防模式、外出与进入延迟的设置和编程，以及自检、防破坏、声光报警、报警记录与储存、打印输出、密码操作保护等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5， 报警器安装在无人看守的场所其报警声压不小于100dB（A），报警持续时间不小于20min，并可调整持续时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

- 2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

- 3.本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人使用要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

- 4.参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。

- 5.参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用。

6.参与人需勘察现场后进行报价，参与人递交响应文件视为对现场清楚了解，参与人可优化调整方案，达到使用人要求。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日         期：

## 3、参与人资质材料

### 3-1关于资格的声明函

郑州城轨交通中等专业学校学校：

关于贵方       年    月    日      （项目编号）公开询价邀请，本签字人愿意参加本次报价，提供公开询价文件中规定的                   项目，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及公开询价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明一份，随报价文件一同递交。

参与人（公司全称并加盖公章）：

地          址：

邮          编：

电  话或传  真：

报价授权委托人：

3-2法定代表人授权书

郑州城轨交通中等专业学校：

（参与人全称）法定代表人 （姓名）、   （身份证号）  授权 （报价授权代表姓名）为参与人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）公开询价活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：磋商、谈判、签约等。参与人代表在磋商、谈判、签约过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。参与人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人签字：

参与人(公章)：

日  期：

附:

报价授权委托人姓名：（签字）

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传        真：

电        话：

## 附：被授权人身份证件

## 3-3企业法人营业执照（复印件）

郑州城轨交通中等专业学校：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照，该执照业经年检，真实有效。

参 与 人（全称并加盖公章）：

报价授权委托人：

日      期：

4.质保和后期服务承诺书

参与人根据公开询价文件中对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含产品质量保障体系等）、交货周期承诺等。

承诺如下：

      - 免费保修期至少2年；

- 2.应急维修时间安排：

- 3.培训计划及人员安排：

- 4.维修地点、地址、联系电话及联系人员：

- 5.维修服务收费标准：

- 6.主要零配件及易耗品价格：

- 7.制造商的技术支持。

参 与 人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表：

日    期：

| 资格审查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： | 法定代表人： | 法定代表人联系方式： |
| 委托人： | 是否有委托证书： | 委托人联系方式： |
| 法定代表人身份证号： | 委托人身份证号： |  |
| 营业执照号： | 发证单位： | 注册资本： |
| 详细地址： | 邮箱： | 经营期限： |
| 经营范围： |  |  |
| 相关资质证书编号： | 有效期： | 发证机关： |
| 资质类别： | 级别： | 经济性质： |